| ООО «ЛЗТП» 398005 Россия, г.Липецк ул.Феросплавная д.24 +7 (4742) 715-717; +7 (903) 593 5495 zakaz@rzpo.ru www.lztp.ru |  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КТП мощностью 25-2500 кВА, напряжением 6(10)/0,4 кВ. |
| --- | --- | --- |

| Структура условного обозначения |  |
| --- | --- |
| Тип КТП | Киосковая тупиковая (КТПт) |  |
|  | Киосковая проходная (КТПп) |  |
|  | Тупиковая утепленная типа «сэндвич» (КТПт) |  |
|  | Проходная утепленная типа «сэндвич» (КТПп) |  |
|  | Мачтовая (КТПМ) |  |
|  | Столбовая (СТП) |  |
| Количество трансформаторов | один два |
| Тип трансформатора | ТМ ТМГ Сухой |
| Мощность силового трансформатора, кВА | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2500 |
| Схема и группа соединений силового трансформатора | У / У Д / У |
| Исполнение КТП | проходная тупиковая |
| Класс напряжения по стороне ВН, кВ | 6 10 |
| Коммутационный аппарата на вводе ВН | ВНА; РВЗ; BB/TEL (вакуумный выключатель); РЛНД; НЕТ |
| Секционирование по стороне ВН | да нет |
| Наличие разрядников или ОПН, РУВН | РВО ОПН нет |
| Исполнение вводов РУВН | воздух кабель |
| Исполнение выводов РУНН | воздух кабель |
| Коммутационный аппарата на вводе НН | рубильник, автомат типа | ВР РЕ ВА |
|  | исполнение | стационарный выкатной |
| Коммутационные аппараты отходящих линий НН | РПС | ВА | Другое |
| Токи фидеров, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество отходящих линий, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет энергии Р1 | да нет |
| Тип счетчика (по умолч. «Меркурий») |  |
| Уличное освещение | да нет |
| Типовой цвет КТП | да нет |
| Наличие ОПН, РУНН | да нет |
| Наличие коридора обслуживания | по РУВН по РУНН нет |
| Приборы контроля напряжения и тока | на вводе НН на отходящих линиях нет |
| Дополнительные требования |  |

Сведения о заказчике:_________________________________________________________________ Наименование обьекта:________________________________________________________________ Представитель заказчика: Ф.И.О._______________________________________________________ Должность:______________________________Тел/Факс____________________________________ Подпись:___________________________Дата:_____________________________________________